## АКТ
проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода и исправности пожарных кранов

от «___»_____________202__г.                                         г. __________________

Наименование эксплуатирующей организации: ____________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Наименование обслуживающей организации:______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата и время испытаний «___» _________ 202__ г, ___:___ - ___:___ часов

Комиссия в составе:

Председателя: ________________________________________________________________________
               (должность, наименование организации, Ф.И.О)
Членов комиссии
_____________________________________________________________________________________
                                                         (должность, наименование организации, Ф.И.О)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (должность, наименование организации, Ф.И.О)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:
_____________________________________________________________________________________
                                             (наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов _____________________________________________________
Клапан пожарного крана типа __________________________________________________________
Ручной пожарный ствол типа ___________________________________________________________
Длина и диаметр пожарного рукава _____________м ______________мм
Пожарный насос типа _________________________________________________________________
Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ______________________________ МПа

Согласно СНиП 2.04.01-85:

- расход «диктующего» пожарного крана ___________________ л/с
                     (допустимый)
- давление у «диктующего» пожарного крана ___________________ МПа
                         (допустимое)
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _______ шт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от ____ ________ч. _________мин. до _________ ч. ________ мин. составляет не менее __________ л/с, что
_____________________________________________________________________________________ требованиям СНиП 2.04.01-85 (соответствует / не соответствует) и ___________________________ _____________________________________________________________________________________

(номер и наименование проекта)

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Работоспособность клапанов пожарных кранов ____________________________________________
                          (соответствует / не соответствует)
требованиям СНИП 2.04.01-85, проектным данным и «Методике испытаний внутреннего пожарного водопровода».


Председатель комиссии 	_______________ 		/___________________________________/
                                  подпись                                                фамилия, инициалы

Члены комиссии		 _________________		/___________________________________/

подпись                                                фамилия, инициалы

_________________		/___________________________________/
                            подпись                                                фамилия, инициалы