## АКТ
проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации

## и системы оповещения и управления о пожаре

в _______________________________

от «___»_____________202__г.                                         г. __________________


Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:

представитель заказчика _______________________________________________________________
                  (наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________
           (должность, фамилия, инициалы руководителя)
с одной стороны,

и представитель исполнителя ___________________________________________________________
                 (должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что комиссией произведена проверка работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверке:

- посредством нажатия на ручной пожарный извещатель;

- имитация сработки дымовых пожарных извещателей;

- замер уровня сигнала звуковых извещателей цифровым шумомером;

- измерение ёмкости аккумуляторов тестером аккумуляторов.

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние автоматической системы пожарной сигнализации в помещениях ________ _______________________________________, расположенного по адресу _____________________
 (наименование организации)

____________________________________________________________________________________, а также системы оповещения и управления о пожаре находятся в исправном рабочем состоянии. Выявлены недостатки _________________________________________________________________.

Работа по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации проводится ________________________________________ по договору № _____________________ от "____"___________202__г.

| ЗАКАЗЧИК: _________________________________ (наименование организации) ____________/_____________________/ (подпись, фамилия, инициалы руководителя) «____»_________________202__г. м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________ (наименование организации) ____________/_____________________/ (подпись, фамилия, инициалы) «____»_________________202__г. м.п. |
| --- | --- |